附件2（略）

附件3（略）

附件4

口蹄疫病毒非结构蛋白2C3AB抗体检测试纸条

等3种兽药产品说明书和标签

一、口蹄疫病毒非结构蛋白2C3AB抗体检测试纸条说明书和内包装标签

（一）口蹄疫病毒非结构蛋白2C3AB抗体检测试纸条说明书

兽用

【兽药名称】

通用名  口蹄疫病毒非结构蛋白2C3AB抗体检测试纸条

商品名  无

英文名  Foot and Mouth Disease Virus Non-structure Proteins 2C3AB Antibodies Test Strip

汉语拼音  Koutiyibingdu Feijiegoudanbai 2C3AB Kangti Jianceshizhitiao

【主要成分与含量】  口蹄疫病毒非结构蛋白2C3AB抗体检测试纸条。

【性状】  试纸条外包锡箔袋应封闭良好，每包1条，包装包内附1包干燥剂；白色或微黄

色PVC试纸卡，塑料外壳应无破损，正面一大孔一小孔，外露NC膜面和样品垫面呈白色，平整；卡上标有“C”、“T”和“S”字样。

【作用与用途】  用于检测口蹄疫病毒非结构蛋白2C3AB抗体。

【用法与判定】

1  用法

1.1  待检样品的处理  采集动物全血，37℃放置0.5～1小时，以3000r/min离心10分钟，取上层血清置合适的无菌器皿。

1.2  样品检测  待检样品、试纸条置15～25℃平衡。沿锡箔袋切口处撕开，将试纸卡平放桌面上，在试纸卡的S加样孔中小心滴入70μl血清，当液体全部浸湿硝酸纤维素膜后，20分钟内判定结果。

2  结果判定

2.1  当C质控带与T检测带都出现清晰可见红色条带判为阳性。

2.2  当C质控带仅出现清晰可见红色条带，而T检测带不出现判为阴性。

2.3  当C质控带出现一条清晰可见的红色条带，而T检测带出现一条颜色很浅的带，为可疑，再重复检测1次，仍为若隐若显的红色带，则判定为可疑。

2.4  当C质控带不出现红色条带，判为检测结果无效。

【注意事项】  （1） 本品仅用于检测牛、羊和猪血清中的口蹄疫病毒非结构蛋白2C3AB抗体。也可用于口蹄疫感染和免疫鉴别诊断（但对于多次免疫口蹄疫灭活疫苗的血清有可能会影响检测结果）。

（2） 试纸条应2～8℃冷藏运输。

（3） 严格遵守有关生物安全规定。

（4） 操作含活病毒的血清时，应在生物安全三级（P3）实验室进行测定。

（5） 确保试纸条密封，干燥保存，严防受潮和冰冻。

（6） 严格按说明书操作，特别注意控制反应时间。由于层析膜在湿润时显色相对清晰，同时固相的免疫学反应需要一定时间，因此从样品液体全部浸湿硝酸纤维素膜记时，20分钟内观察结果。

（7） 试验废料、废水等应做无害化处理。

【规格】  （1） 1条/包  （2） 20包/盒

【贮藏与有效期】  2～8℃避光保存，有效期为6个月。

【生产企业】

仅供兽医诊断使用

（二）口蹄疫病毒非结构蛋白2C3AB抗体检测试纸条内包装标签

兽用

口蹄疫病毒非结构蛋白2C3AB抗体检测试纸条

1条/包                                           批准文号：

批    号：

有效期至：

【作用与用途】  用于检测口蹄疫病毒非结构蛋白2C3AB抗体。

【用法与判定】  详见说明书。

【贮藏与有效期】  2～8℃避光保存，有效期为6个月。

【生产企业】

仅供兽医诊断使用

二、美洛昔康标签

兽用

【兽药名称】

通用名：美洛昔康

商品名：

英文名：Meloxicam

汉语拼音：Meiluoxikang

【主要成分】

【适应证】  用于控制犬骨关节炎引起的疼痛及炎症以及术后疼痛。

【包装】  1 kg/袋。

【贮藏】  遮光，密封保存。

【运输注意事项】

【生产日期】

【生产批号】

【有效期至】

【批准文号】

【生产企业】

三、美洛昔康注射液说明书和标签

（一）美洛昔康注射液说明书

兽用

【兽药名称】

通用名：美洛昔康注射液

商品名：

英文名：Meloxicam Injection

汉语拼音：Meiluoxikang Zhusheye

【主要成份】  美洛昔康

【性状】  本品为微黄绿色澄明溶液。

【药理作用】  药效学  本品为解热镇痛非甾体抗炎药（NSAIDs），主要通过抑制环氧化酶（COX）的活性，减少前列腺素（PGs）的产生而发挥其镇痛的作用。本品能选择性地抑制环氧化酶（COX-2），而对环氧化酶（COX-1）的抑制作用较轻。因此，与其它同类药相比，本品对胃肠道或肾脏的不良反应较轻。

药动学  本品皮下注射给药后，在犬体内吸收迅速，约2.31h达到最大峰浓度，血中平均滞留时间较长，生物利用度高（109.19%），皮下注射吸收完全。美洛昔康主要是以原形代谢，代谢物主要从尿中和粪便排泄。

【适应证】  用于控制犬骨关节炎引起的疼痛及炎症以及术后疼痛。

【用法用量】  以美洛昔康计。皮下注射：每1kg体重，犬0.2mg。用于手术止痛，手术麻醉前给药一次；用于脊椎损伤、髋关节发育不良、犬急慢性关节炎，连用7日。

【不良反应】  少数病例偶见呕吐、腹泻、食欲下降、嗜睡等不良反应。

【注意事项】  1.所有犬在给予任何非甾体抗炎药以前均应进行一次彻底的历史和身体检查。使用任何非甾体抗炎药均需进行实验室检测，建立血液学和血清生物化学基础数据，并定期检查。

2.妊娠犬慎用。

3.禁与糖皮质激素、其他非类固醇类消炎药或抗凝血剂合用。

4.禁用于肝功能、心功能或肾功能损伤、出血异常的，或胃肠道溃疡的犬。

5.已知对美洛昔康和其他非甾体抗炎药过敏的犬禁用。

6.对NSAIDs过敏的人应该避免接触本品。

【规格】  按C14H13N3O4S2计算  (1) 1ml:5mg  (2) 5ml: 25mg  (3) 50ml: 250mg

【包装】

【贮藏条件】  密闭保存。

【有效期】  2年。

【批准文号】

【生产企业】

（二）美洛昔康注射液标签

兽用

【兽药名称】

通用名：美洛昔康注射液

商品名：

英文名：Meloxicam Injection

汉语拼音：Meiluoxikang Zhusheye

【主要成分】  美洛昔康

【适应证】  用于控制犬骨关节炎引起的疼痛及炎症以及术后疼痛。

【用法与用量】  以美洛昔康计。皮下注射：每1kg体重，犬0.2mg。用于手术止痛，手术麻醉前给药一次；用于脊椎损伤、髋关节发育不良、犬急慢性关节炎，连用7日。

【规格】

【包装】

【生产日期】

【生产批号】

【有效期至】

【贮藏】  密封保存。

【批准文号】

【生产企业】