附件：

推荐快检产品最低技术指标要求

| 产品名称 | 最低检出限 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 氯霉素快检产品 | ≤0.5μg/kg | 所有产品假阳性率≤10%、假阴性率≤5% |
| 孔雀石绿快检产品 | ≤3.0μg/kg |  |
| 硝基呋喃类代谢物快检产品 | ≤2.0μg/kg |  |

*其他禁用药物快检产品指标要求由专家组讨论决定。