## 概算核定表
附件1
中国农大无病毒葡萄原原种苗培育基地建设项目概算核准表
序号 | 工程或费用名称 | 申报概算(万元) | 申报概算(万元) | 申报概算(万元) | 申报概算(万元) | 核定概算(万元) | 核定概算(万元) | 核定概算(万元) | 调整额 (万元) | 备注
|  | 合计 （万元） | 合计 （万元） | 合计 （万元） | 合计 （万元） | 合计 （万元） | 合计 （万元） | 合计 （万元）
| 总投资 |  |  |  | 1344.64 |  |  | 1345
一 | 建安工程费用 |  |  |  | 517.71 |  |  | 515.65 | -2.06
1 | 智能温室 | 平方米 | 953.05 | 1649.6511 | 157.22 | 953.05 | 1636.4304 | 155.96 | -1.26
2 | 连栋大棚 | 平方米 | 2905.98 | 316.795 | 92.06 | 2905.98 | 314.6615 | 91.44 | -0.62
3 | 农机具库 | 平方米 | 485.22 | 973.7851 | 47.25 | 485.22 | 973.7851 | 47.25
4 | 实验综合用房 | 平方米 | 1193.12 | 1853.7951 | 221.18 | 1193.12 | 1852.2864 | 221 | -0.18 | 含实验室、消毒室、低温保存库、物资库
二 | 田间工程 |  |  |  | 355.27 |  |  | 352.8 | -2.47
1 | 土地平整 | 亩 | 135 | 305.9259 | 4.13 | 135 | 305.9259 | 4.13 | 0
2 | 简易防雨棚 | 亩 | 135 | 11560 | 156.06 | 135 | 11440.7407 | 154.45 | -1.61 | 含架柱
3 | 防虫网棚 | 平方米 | 7680 | 137.2135 | 105.38 | 7680 | 136.0938 | 104.52 | -0.86
4 | 水肥一体化设施 | 套 | 1 | 217100 | 21.71 | 1 | 217100 | 21.71 | 0 | 灌溉面积135亩
5 | 排水渠 | 平方米 | 1015.35 | 196.9764 | 20 | 1015.35 | 196.9764 | 20 | 0
6 | 田间道路-混凝土路 | 平方米 | 1673.1 | 88.0402 | 14.73 | 1673.1 | 88.0402 | 14.73 | 0
7 | 田间道路-砂石路 | 平方米 | 2442.28 | 72.1457 | 17.62 | 2442.28 | 72.1457 | 17.62 | 0
8 | 围栏 | 米 | 1411.12 | 110.8339 | 15.64 | 1411.12 | 110.8339 | 15.64
三 | 仪器设备购置费用 |  |  |  | 312.55 |  |  | 312.55
四 | 工程建设其他费用 |  |  |  | 95.08 |  |  | 99.96 | 4.88
1 | 可研报告编制费 |  |  |  | 15 |  |  | 9 | -6
2 | 勘察费 |  |  |  | 2.58 |  |  | 2.58
3 | 工程设计费 |  |  |  | 36 |  |  | 36 | 0
4 | 招标代理费 |  |  |  | 5.77 |  |  | 11.72 | 5.95
5 | 竣工图编制费 |  |  |  | 1.98 |  |  | 3.14 | 1.16
6 | 工程监理费 |  |  |  | 20.27 |  |  | 20.27 | 0
7 | 建设单位管理费 |  |  |  | 12.07 |  |  | 14.1 | 2.03
8 | 环境评价费 |  |  |  | 1.41 |  |  | 1.41 | 0
9 | 施工图审查费 | [6 empty] | 1.74 | 1.74
五 | 预备费 |  |  |  | 64.03 |  |  | 64.04 | 0.01
1 | 基本预备费 |  |  |  | 64.03 |  |  | 64.04 | 0.01
六 | 修改意见 | 总投资 |  | 一、初步设计概算做如下调整： 1.建安工程费 智能温室、连栋大棚、实验综合用房设备工程税金费率计取偏高，核减2.06万元； 2.田间工程费 简易防雨棚、防虫网棚温室设备工程税金费率计取偏高，核减2.47万元。 3.仪器设备购置费 仪器设备单价基本符合市场价格信息，不予调整。 4.工程建设其他费 工程勘察费、工程设计费、工程监理费、项目环境评价费基本合理。可研报告编制费偏高，核减6万元；建设单位管理费、招标代理服务费、竣工图编制费偏低，累计核增9.14万元，漏计施工图审查费，核增1.74万元。 5.预备费 按5%计取，核增0.01万元。 二、建议在施工图设计阶段完善以下事项： 1.初步设计未提供地质勘查报告，施工图设计阶段需根据详细的地质勘察报告调整优化设计。 2.根据当地要求，尽快办理规划许可证等相关建设许可手续。
中央预算内投资
地方配套或自筹
其他资金

## 设备
附件2
中国农大无病毒葡萄原原种苗培育基地建设项目仪器设备表
序号 | 名称 | 申报情况 |  |  |  | 功能、参数及规格 | 数量 (台/套/批) |  | 投资 (万元) | 调整额(万元) | 备注
|  | 功能/参数/规格等 | 数量 (台/套) | 单价 (元) | 投资 (万元) |  |  | 单价(元)
合计 |  |  | 70 |  | 312.55 |  | 70 |  | 312.55
1 | 天平 | 最大称量值：220g；可读性：0.1mg；重复性：0.1mg；线性误差：0.2mg；稳定时间：2 s；灵敏度温度漂移：2.0 ppm/℃；秤盘外形尺寸：Ø 90mm、不锈钢；环境条件：用于普通实验室。 | 2 | 13000 | 2.6 | 最大称量值：220g；可读性：0.1mg；重复性：0.1mg；线性误差：0.2mg；稳定时间：2 s；灵敏度温度漂移：2.0 ppm/℃；秤盘外形尺寸：Ø 90mm、不锈钢。 | 2 | 13000 | 2.6
2 | 酸度计 | 显示方式：双排数码管；测量范围：0～14.00pH，-1999～+1999mV，0～60℃；分辨率：0.01pH，0.1mV，0.1℃；精度：±0.01pH，±1mV，±0.3℃；温补范围： 自动0～60℃，手动0～80℃。 | 2 | 25000 | 5 | 显示方式：双排数码管；测量范围：0～14.00pH，-1999～+1999mV，0～60℃；分辨率：0.01pH，0.1mV，0.1℃；精度：±0.01pH，±1mV，±0.3℃；温补范围： 自动0～60℃，手动0～80℃。 | 2 | 25000 | 5
3 | 超净工作台 | 洁净等级：100级@≥0.5μm（美联邦209E）；平均风速：≥0.3m/s（可调）；噪音：≤62dB（A）；照度：≥300LX；工作区尺寸（长×宽×高）：680×650×570 mm；高效过滤器规格及数量：760×610×50×①；荧光灯/紫外灯规格及数量：18W×②；适用人数：单人单面。 | 5 | 10000 | 5 | 洁净等级：100级@≥0.5μm（美联邦209E）；平均风速：≥0.3m/s（可调）；噪音：≤62dB（A）；照度：≥300LX；工作区尺寸（长×宽×高）：680×650×570 mm；高效过滤器规格及数量：760×610×50×①；荧光灯/紫外灯规格及数量：18W×②；适用人数：单人单面。 | 5 | 10000 | 5
4 | 立式高压蒸汽灭菌器 | 腔室尺寸：ø370 × 630（mm）；有效腔室高度：688mm；有效容量：75L；最大压力：0.240MPa；灭菌温度：115～135℃；培养基熔化温度：60～114℃；保温温度：45～60℃；灭菌计时：1～300min；熔化计时：1～300min。 | 2 | 50000 | 10 | 腔室尺寸：ø370 × 630（mm）；有效腔室高度：688mm；有效容量：75L；最大压力：0.240MPa；灭菌温度：115～135℃；培养基熔化温度：60～114℃；保温温度：45～60℃；灭菌计时：1～300min；熔化计时：1～300min。 | 2 | 50000 | 10
5 | 超纯水仪 | 纯水/超纯水生产：120Max L/d；E-POD纯水产水： 2.0L/min；Q-POD超纯水产水：0.05～2.0L/min；POD取水器尺寸（高×直径）：579×230mm；主机到POD的距离：2.9m；取水手柄管长：80cm。 | 1 | 200000 | 20 | 纯水/超纯水生产：120Max L/d；E-POD纯水产水： 2.0L/min；Q-POD超纯水产水：0.05～2.0L/min；POD取水器尺寸（高×直径）：579×230mm；主机到POD的距离：2.9m；取水手柄管长：80cm。 | 1 | 200000 | 20
6 | 分光光度计 | 光度范围:190～1100 nm；波长扫描:200～950 nm；波长复现性:<±0.2 nm；光度范围:-0.3～2.499A、0～199 T；光度重复性:±0.003 A（0～0.5A）±0.007A（0.5～1.0A）260nm；光度精度:±0.005 A 或±1%。 | 2 | 98000 | 19.6 | 光度范围:190～1100 nm；波长扫描:200～950 nm；波长复现性:<±0.2 nm；光度范围:-0.3～2.499A、0～199 T；光度重复性:±0.003 A（0～0.5A）±0.007A（0.5～1.0A）260nm；光度精度:±0.005 A 或±1%。 | 2 | 98000 | 19.6
7 | PCR仪 | 温度范围：0～100℃；温度准确性：±0.2℃；高分辨率彩色显示屏：12×9 cm；端口（USB A / USB B）：5/1；保险丝：—2（A/V/mm）6.3/250/20；随机存储：>1000。 | 2 | 70000 | 14 | 温度范围：0～100℃；温度准确性：±0.2℃；高分辨率彩色显示屏：12×9 cm；端口（USB A / USB B）：5/1；保险丝：—2（A/V/mm）6.3/250/20；随机存储：>1000。 | 2 | 70000 | 14
8 | 实时荧光定量PCR仪 | 显示屏：8.5英寸彩色LCD触摸屏；样品容量：96孔；样品体积：1～50ul；最大升降温速率：5℃；平均升降温速率：3.3℃；热循环方式：Peltier；温度范围：0～100℃；准确度：±0.2℃；扫描时间：所有通道，12s。 | 1 | 360000 | 36 | 显示屏：8.5英寸彩色LCD触摸屏；样品容量：96孔；样品体积：1～50ul；最大升降温速率：5℃；平均升降温速率：3.3℃；热循环方式：Peltier；温度范围：0～100℃；准确度：±0.2℃；扫描时间：所有通道，12s。 | 1 | 360000 | 36
9 | 全自动电泳仪 | 蛋白检测范围：10～260KD；RNA检测范围：100～6000bases；DNA检测范围蛋白检测灵敏度：2.5ng/ul (CAII)；总RNA检测灵敏度：5ng/ul（标），100pg/ul（高）；mRNA检测灵敏度：25ng/ul（标），200pg/ul（高）；DNA检测灵敏度：0.1ng/ul。 | 1 | 192000 | 19.2 | 蛋白检测范围：10～260KD；RNA检测范围：100～6000bases；DNA检测范围蛋白检测灵敏度：2.5ng/ul (CAII)；总RNA检测灵敏度：5ng/ul（标），100pg/ul（高）；mRNA检测灵敏度：25ng/ul（标），200pg/ul（高）；DNA检测灵敏度：0.1ng/ul。 | 1 | 192000 | 19.2
10 | 组织研磨器 | 速度设置：800～1800rpm；时间设置：1～60 s；减速：<2s即可停止；高通量：使用2×96 深孔板，可同时处理最高达192个样品。 | 2 | 140000 | 28 | 速度设置：800～1800rpm；时间设置：1～60 s；减速：<2s即可停止；高通量：使用2×96 深孔板，可同时处理最高达192个样品。 | 2 | 140000 | 28
11 | PCR自动加样设备 | 1～200µL加样量程：1～5 µL: CV<5%；5～200 µL: CV<2%。 | 1 | 660000 | 66 | 1～200µL加样量程：1～5 µL: CV<5%；5～200 µL: CV<2%。 | 1 | 660000 | 66 |  |  | 79.2
12 | 全波段酶标仪 | 波长范围：190～850nm；波长选择：光栅单色器，可调1.0nm步进；波长带宽：2nm；波长准确度：<±2.0nm；测定范围：0～4.000OD；测定线性范围：（405nm）0～3.000OD；测定准确度（190～850nm）：<±0.006OD ±1.0%。 | 1 | 120000 | 12 | 波长范围：190～850nm；波长选择：光栅单色器，可调1.0nm步进；波长带宽：2nm；波长准确度：<±2.0nm；测定范围：0～4.000OD；测定线性范围：（405nm）0～3.000OD；测定准确度（190～850nm）：<±0.006OD ±1.0%。 | 1 | 120000 | 12 |  |  | 63
13 | 低温高速离心机 | 最大容量：48×1.5/2.0mL；最大相对离心力rcf：25000×g；最高转速：16220rpm；从零加速至最高转速所需时间：18s（适配转子FA-45-24-11）；从最高转速减速至零所需时间：18s（适配转子FA-45-24-11）；温控范围：–11～40℃；离心计时：10s～9h59min。 | 2 | 50000 | 10 | 最大容量：48×1.5/2.0mL；最大相对离心力rcf：25000×g；最高转速：16220rpm；从零加速至最高转速所需时间：18s（适配转子FA-45-24-11）；从最高转速减速至零所需时间：18s（适配转子FA-45-24-11）；温控范围：–11～40℃；离心计时：10s～9h59min。 | 2 | 50000 | 10 |  |  | 5.4
14 | 微量加样器 | 产品规格：2～20μL；容量：2μL，系统误差±0.10μL，偶然误差≤0.03μL；容量：5μL，系统误差±0.10μL，偶然误差≤0.04μL；容量：10μL，系统误差±0.10μL，偶然误差≤0.05μL；容量：20μL，系统误差±0.10μL，偶然误差≤0.06μL。 | 5 | 12000 | 6 | 产品规格：2～20μL；容量：2μL，系统误差±0.10μL，偶然误差≤0.03μL；容量：5μL，系统误差±0.10μL，偶然误差≤0.04μL；容量：10μL，系统误差±0.10μL，偶然误差≤0.05μL；容量：20μL，系统误差±0.10μL，偶然误差≤0.06μL。 | 5 | 12000 | 6
15 | 超低温冰箱 | 产品形式：立式；温度-10～-86℃可调；内部尺寸：760×630×1300mm；有效容积：628L；电脑控制，温度数字显示。 | 1 | 50000 | 5 | 产品形式：立式；温度-10～-86℃可调；内部尺寸：760×630×1300mm；有效容积：628L；电脑控制，温度数字显示。 | 1 | 50000 | 5
16 | 小型气象站 | 温度传感器测量范围：-40～+100℃、精度：<±0.2℃（0～50℃）；风速范围：0～45m/s、精度：±1.1m/s；湿度范围：0～100%/RH、精度：±2.5%RH量范围：-40～+100℃、精度：<±0.2℃（0～50℃）；工作指示：7个工作指示灯；时间精度：第一个数据点0～2s和±5s/周（在25℃）。 | 1 | 60000 | 6 | 温度传感器测量范围：-40～+100℃、精度：<±0.2℃（0～50℃）；风速范围：0～45m/s、精度：±1.1m/s；湿度范围：0～100%/RH、精度：±2.5%RH量范围：-40～+100℃、精度：<±0.2℃（0～50℃）；工作指示：7个工作指示灯；时间精度：第一个数据点0～2s和±5s/周（在25℃）。 | 1 | 60000 | 6
17 | 移动式气象站 | 温湿度测量范围：-40～75℃、0～100%/RH（0～50℃范围内）、精度：±0.7℃；光合有效辐射测量范围：0～2500μmol/㎡/s或者±5%、分辨率：2.5μmol/m2/s；风速测量范围：风速0～45m/s 、精度±1m/s；风向测量范围：0～358°，2°死区；土壤水分测量范围：0～0.405 m3/m3体积水含量 （0～40.5%）、精度：±0.031 m3/m3 (±3%)。 | 5 | 25000 | 12.5 | 温湿度测量范围：-40～75℃、0～100%/RH（0～50℃范围内）、精度：±0.7℃；光合有效辐射测量范围：0～2500μmol/㎡/s或者±5%、分辨率：2.5μmol/m2/s；风速测量范围：风速0～45m/s 、精度±1m/s；风向测量范围：0～358°，2°死区；土壤水分测量范围：0～0.405 m3/m3体积水含量 （0～40.5%）、精度：±0.031 m3/m3 (±3%)。 | 5 | 25000 | 12.5
18 | 拖拉机 | 额定功率：29.4kW；驱动类型：两驱；柴油机：4L23BT；转向方式：机械转向；变速箱档位：8+2档；后动力输出：720rpm；离合器类型：单作用离合器；农机具连接方式：三点悬挂；轮距：960mm。 | 1 | 46500 | 4.65 | 额定功率：29.4kW；驱动类型：两驱；柴油机：4L23BT；转向方式：机械转向；变速箱档位：8+2档；后动力输出：720rpm；离合器类型：单作用离合器；农机具连接方式：三点悬挂；轮距：960mm。 | 1 | 46500 | 4.65
19 | 喷雾机 | 药箱容积：800L；净重：420kg；配套动力：27～40hP；配套动力形式：PTO；风机的标定功率/转速：3kW/1600r/min；喷洒高度8m；喷洒幅宽18m。 | 3 | 20000 | 6 | 药箱容积：800L；净重：420kg；配套动力：27～40hP；配套动力形式：PTO；风机的标定功率/转速：3kW/1600r/min；喷洒高度8m；喷洒幅宽18m。 | 3 | 20000 | 6
20 | 有机肥施肥机 | 农艺指标：开沟深度30～50m，宽度30m，开沟位置最近距主干30～40m，施肥深度30～50cm，开沟施肥（有机肥和化肥可混合施入）搅拌土壤回填一次性完成；工作条件：适于除含有较大块石头的各种土壤，行距2.5m以上，作业道宽度1.5m以上，留有4m以上行头；配套动力：66kW；工作效率：200～700m/h。 | 3 | 10000 | 3 | 农艺指标：开沟深度30～50m，宽度30m，开沟位置最近距主干30～40m，施肥深度30～50cm，开沟施肥（有机肥和化肥可混合施入）搅拌土壤回填一次性完成；工作条件：适于除含有较大块石头的各种土壤，行距2.5m以上，作业道宽度1.5m以上，留有4m以上行头；配套动力：66kW；工作效率：200～700m/h。 | 3 | 10000 | 3
21 | 埋土机 | 挖掘宽度：50cm；配套动力：≥25.7kW拖拉机；挖掘深度：20～30cm；作业速度：≥1.2km/h；埋藤高度：20～40cm（可多次取土）。 | 3 | 20000 | 6 | 挖掘宽度：50cm；配套动力：≥25.7kW拖拉机；挖掘深度：20～30cm；作业速度：≥1.2km/h；埋藤高度：20～40cm（可多次取土）。 | 3 | 20000 | 6
22 | 微耕机 | 动力类型：汽油；功率：6/8 kW/hP；启动方式：手动拉绳；耕宽：800mm；耕深：250mm；生产率：0.5ha/h。 | 2 | 50000 | 10 | 动力类型：汽油；功率：6/8 kW/hP；启动方式：手动拉绳；耕宽：800mm；耕深：250mm；生产率：0.5ha/h。 | 2 | 50000 | 10
23 | 电瓶叉车 | 额定载荷：1000kg；起升高度：3000mm；通道宽度：（托盘1000）2235mm、（托盘800）2188mm；货叉下降后高度：85 mm；转弯半径：1463 mm；最大爬坡度：满载5°、空载7°。 | 2 | 10000 | 2 | 额定载荷：1000kg；起升高度：3000mm；通道宽度：（托盘1000）2235mm、（托盘800）2188mm；货叉下降后高度：85 mm；转弯半径：1463 mm；最大爬坡度：满载5°、空载7°。 | 2 | 10000 | 2
24 | 嫁接机 | 适合直径5～12mm苗木。 | 20 | 2000 | 4 | 适合直径5～12mm苗木。 | 20 | 2000 | 4