附件3（略）

附件4（略）

附件5

猪流行性腹泻病毒胶体金检测试纸条等2种兽药产品

说明书和标签

一、猪流行性腹泻病毒胶体金检测试纸条说明书和内包装标签

（一）猪流行性腹泻病毒胶体金检测试纸条说明书

兽用

【兽药名称】

通用名：猪流行性腹泻病毒胶体金检测试纸条

商品名：无

英文名：Porcine Epidemic Diarrhea Virus Colloidal Gold Test Strips

汉语拼音：Zhuliuxingxingfuxie Bingdu Jiaotijin Jiance Shizhitiao

【主要成分与含量】

| 组分 | 数量 | 规格 |
| --- | --- | --- |
| 猪流行性腹泻病毒胶体金检测试纸条 | 10袋 | 1条/袋 |
| 样品处理液 | 10管 | 1ml/管 |
| 样品收集棉签 | 10袋 | 1个/袋 |
| 吸管 | 1袋 | 10个/袋 |
| 说明书 | 1份 |  |

【作用与用途】  用于猪流行性腹泻病毒抗原的检测。

【用法与判定】

1  用法

1.1  样品处理

1.1.1  用样品收集棉签采集猪肛门棉拭子或猪粪便棉拭子（取样量见图1），收集后的样本尽快地进行检测。

图1   取样量示意图

1.1.2  将采样的棉签插入样品管（含有1.0ml样品处理液），充分搅拌10～15秒后取出，来回震荡混匀，使样品溶解并与样品处理液充分混合，之后静置1分钟，使没溶解的样本沉淀。

1.2  操作步骤  将密封的试纸条取出，放到干燥平稳的桌面上，用吸管吸取适量上清液，缓慢滴加6～7滴到样品孔中（约100～150μl）。加样完成后10～20分钟观察结果。

2  判定

2.1  在试纸条上出现两条红色条带（T：检测线，C：质控线），判为阳性（见图2，A）。

2.2  在试纸条上仅出现一条红色条带（C：质控线），判为阴性（见图2，B）。

2.3  在试纸条质控线处不出现红色条带，判为无效（见图2，C）。

【注意事项】

（1）包装破损、过有效期的，请勿使用。

（2）试纸条贮藏与运输过程中不可冷冻，避免阳光直晒。

（3）撕开铝箔袋取出试纸条后应立即使用，防止试纸条受潮。

（4）请勿混用不同批次的样品处理液，且禁止重复使用试纸条。

（5）用过的试纸条及被检样品等应作无害化处理。

【规格】  10头份/盒

【贮藏与有效期】  2～28℃阴凉干燥处保存，有效期为24个月。

【批准文号】

【生产企业】

仅供兽医诊断使用

（二）猪流行性腹泻病毒胶体金检测试纸条内包装标签

兽用

猪流行性腹泻病毒胶体金检测试纸条

1条/袋

批准文号：

批    号：

有效期至：

【用法与判定】  详见说明书。

【贮藏与有效期】  2～28℃阴凉干燥处保存，有效期为24个月。

【生产企业】

仅供兽医诊断使用

兽用

样品处理液

1ml/管

批准文号：

批    号：

有效期至：

【用法与判定】  详见说明书。

【贮藏与有效期】  2～28℃阴凉干燥处保存，有效期为24个月。

【生产企业】

仅供兽医诊断使用

兽用

样品收集棉签

1个/袋

批准文号：

批    号：

有效期至：

【用法与判定】  详见说明书。

【贮藏与有效期】  2～28℃阴凉干燥处保存，有效期为24个月。

【生产企业】

仅供兽医诊断使用

兽用

吸管

10个/袋

批准文号：

批    号：

有效期至：

【用法与判定】  详见说明书。

【贮藏与有效期】  2～28℃阴凉干燥处保存，有效期为24个月。

【生产企业】

仅供兽医诊断使用

二、猪瘟病毒阻断ELISA抗体检测试剂盒说明书和标签

（一）猪瘟病毒阻断ELISA抗体检测试剂盒说明书

兽用

【兽用名称】

通 用 名  猪瘟病毒阻断ELISA抗体检测试剂盒

商 品 名  无

英 文 名  Blocking ELISA Kit For Classical Swine Fever Virus Antibodies

汉语拼音  Zhuwenbingdu Zuduan ELISA Kangtijiance Shijihe

【主要组分与含量】

| （1） 猪瘟抗原包被板 | 2块（或5块）（96孔/块） |
| --- | --- |
| （2） 阳性血清 | 1管（1ml /管或2ml/管） |
| （3） 阴性血清 | 1管（1ml/管或2ml/管） |
| （4） 酶标记物 | 1瓶（20ml/瓶或50ml/瓶） |
| （5） 样品稀释液 | 1瓶（40ml/瓶或100ml/瓶） |
| （6） 20倍浓缩洗涤液 | 1瓶（30ml/瓶或75ml/瓶） |
| （7） 底物液A | 1瓶（10ml/瓶或25ml/瓶） |
| （8） 底物液B | 1瓶（10ml/瓶或25ml/瓶） |
| （9） 终止液 | 1瓶（10ml/瓶或25ml/瓶） |
| （10） 血清稀释板 | 2块（或5块）（96孔/块） |
| （11） 封板膜 | 2张或5张 |
| （12） 说明书 | 1份 |

【作用与用途】  适用于检测血清样品中的猪瘟病毒抗体。

【注意事项】

（1）  若试剂盒阴阳性血清、酶标记物出现少量悬浮物，属正常现象。

（2）  试剂盒使用前各组分应恢复至20～25℃，用完后放回2～8℃保存。

（3）  请在试剂盒规定的有效期内使用；禁止非同批试剂盒混用。

（4）  没有用完的微孔板应贮存在密封塑料袋内，于2～8℃存放。

（5）  避免TMB（底物液B）暴露于强光，避免接触氧化剂。

（6）  先使用血清稀释板稀释完所有的待检血清，再将稀释好的血清转移到抗原包被板上，使反应时间一致。

（7）  浓缩洗涤液用蒸馏水或去离子水稀释，如果发现有结晶加热使其溶解后再使用。

（8）  严格按照操作程序，仔细的吸液、计时，充分洗涤，对于获得精确的结果是非常必要的。

【用法与判定】

1  用法

1.1  样品准备  取动物全血，待血液凝固后，4000r/min离心10分钟，收集上清。或采集血液，待凝固后自然析出血清。血清应清亮，无溶血。

1.2  1×洗涤液配制  使用前，浓缩的洗涤液应恢复至20～25℃，然后用蒸馏水或去离子水作20倍稀释，混匀，置2～8℃下可存放7日。

1.3  待检血清和试剂盒阴阳性血清的稀释  在血清稀释板上用样品稀释液2倍稀释待检血清和阴阳性血清（例如：60μl样品稀释液中加60μl待检血清），阴阳性血清各设2孔，振动混匀（勿溢出）。

1.4  操作步骤

1.4.1  取抗原包被板（根据样品多少，可拆开分次使用），每孔加入1×洗涤液200μl，重复洗涤2次，最后一次在吸水材料上拍干。

1.4.2  将血清稀释板上稀释好的样品，按照相同的布局取100μl加入到抗原包被孔中，用封板膜覆盖包被板，置37℃下温育2小时。

1.4.3  弃去板孔中的溶液，每孔加入1×洗涤液200μl，重复洗涤5次，最后一次在吸水材料上拍干。

1.4.4  每孔加酶标记物100μl，置37℃下温育30分钟。

1.4.5  重复洗涤5次，方法同1.4.3。

1.4.6  反应板先加底物液A，50µl/孔，再加底物液B，50µl/孔，混匀，20～25℃避光显色10分钟。

1.4.7  反应板加入终止液，50μl/孔，10分钟内测定OD630nm吸光值。

2  判定

2.1  成立条件  在酶标仪上测各孔OD630nm值，试验成立的条件是阴性血清孔平均OD630nm值应＞0.50，阳性血清孔的阻断率均应＞50%。

2.2  结果判定  S为样品OD630nm值，N为阴性血清孔平均OD630nm值。阻断率(PI)=(1-S/N)×100%。若被检样品的阻断率小于或等于30%判为阴性；若被检样品的阻断率大于或等于40%判为阳性；若被检样品的阻断率在30%～40%之间判为可疑。

【规格】  2块/盒或5块/盒。

【贮藏与有效期】  2～8℃保存，有效期为12个月。

【批准文号】

【生产企业】

仅供兽医诊断使用

（二）猪瘟病毒阻断ELISA抗体检测试剂盒内包装标签

猪瘟病毒阻断ELISA抗体检测试剂盒

Blocking ELISA Kit For Classical Swine Fever Virus Antibodies

兽用

2（5）块/盒                                   批准文号：

【用法与判定】  详见说明书。                    批    号：

【贮藏与有效期】  2～8℃保存，有效期12个月。   有效期至：

【生产企业】

仅供兽医诊断使用

猪瘟抗原包被板

兽用

96孔/块                                       批准文号：

批    号：

有效期至：

【用法与判定】  详见说明书。

【贮藏与有效期】  2～8℃保存，有效期12个月。

【生产企业】

仅供兽医诊断使用

阳性血清

兽用

1（2）ml/管                                   批准文号：

批    号：

有效期至：

【用法与判定】  详见说明书。

【贮藏与有效期】  2～8℃保存，有效期12个月。

【生产企业】

仅供兽医诊断使用

阴性血清

兽用

1（2）ml/管                                   批准文号：

批    号：

有效期至：

【用法与判定】  详见说明书。

【贮藏与有效期】  2～8℃保存，有效期12个月。

【生产企业】

仅供兽医诊断使用

酶标记物

兽用

20（50）ml/瓶                                  批准文号：

批    号：

有效期至：

【用法与判定】  详见说明书。

【贮藏与有效期】  2～8℃保存，有效期12个月。

【生产企业】

仅供兽医诊断使用

样品稀释液

兽用

40（100）ml/瓶                                 批准文号：

批    号：

有效期至：

【用法与判定】  详见说明书。

【贮藏与有效期】  2～8℃保存，有效期12个月。

【生产企业】

仅供兽医诊断使用

底物液 A

兽用

10（25）ml/瓶                                  批准文号：

批    号：

有效期至：

【用法与判定】  详见说明书。

【贮藏与有效期】  2～8℃保存，有效期12个月。

【生产企业】

仅供兽医诊断使用

底物液 B

兽用

10（25）ml/瓶                                   批准文号：

批    号：

有效期至：

【用法与判定】  详见说明书。

【贮藏与有效期】  2～8℃避光保存，有效期12个月。

【生产企业】

仅供兽医诊断使用

终止液

兽用

10（25）ml/瓶                                    批准文号：

批    号：

有效期至：

【用法与判定】  详见说明书。

【贮藏与有效期】  2～8℃保存，有效期12个月。

【生产企业】

仅供兽医诊断使用

20倍浓缩洗涤液

兽用

30（75）ml/瓶                                   批准文号：

批    号：

有效期至：

【用法与判定】  详见说明书。

【贮藏与有效期】  2～8℃保存，有效期12个月。

【生产企业】

仅供兽医诊断使用

# Text boxes

图2  猪流行性腹泻病毒胶体金检测试纸条结果判定示意图

C

无效

无效C

B

阴性

A

阳性

过少

合适

合适

过多