附件3（略）

附件4（略）

附件5

口蹄疫病毒非结构蛋白3ABC阻断ELISA抗体检测试剂盒等6种兽药产品说明书和内包装标签

一、口蹄疫病毒非结构蛋白3ABC阻断ELISA抗体检测试剂盒说明书和内包装标签

（一）口蹄疫病毒非结构蛋白3ABC阻断ELISA抗体检测试剂盒说明书

兽用

# 【兽药名称】

# 通用名  口蹄疫病毒非结构蛋白3ABC阻断ELISA抗体检测试剂盒

# 商品名  无

# 英文名  Blocking ELISA Kit for Detection of Antibody to Non–structural Protein 3ABC of  Foot–and–Mouth Disease Virus

# 汉语拼音  Koutiyibingdu Feijiegoudanbai 3ABC Zuduan ELISA Kangti Jianceshijihe

# 【主要成分与含量】  试剂盒中含有如下成分：

| 成分 | 含量 |
| --- | --- |
| 捕获3ABC抗原反应板 | 2块（96孔） |
| 血清稀释液 | 1瓶（50ml） |
| 阳性对照血清 | 1管（0.2ml） |
| 弱阳性对照血清 | 1管 (0.2ml) |
| 阴性对照血清 | 1管（0.2ml） |
| 100倍浓缩酶标单克隆抗体 | 1管（0.3ml） |
| TMB底物溶液 | 1瓶（25ml） |
| 25倍浓缩洗涤液 | 1瓶（50ml） |
| 终止液 | 1瓶（25ml） |
| 封板膜 | 4张 |
| 说明书 | 1份 |

【性状】  试剂盒外包装完好，无变形，组分齐全，无破损，无渗漏、标签字迹清晰。其中：

（1）捕获3ABC抗原反应板  2块96孔板，洁净无破损，外包装袋应密封完好，内附2包干燥剂，无杂质吸附。

（2）血清稀释液  透明澄清液体，略带黄色，装量为50ml/瓶，1瓶。

（3）阳性对照血清  透明澄清液体，略带黄色，装量为0.2ml/管，1管。

（4）弱阳性对照血清  透明澄清液体，略带黄色，装量为0.2ml/管，1管。

（5）阴性对照血清  透明澄清液体，略带黄色，装量为0.2ml/管，1管。

（6）100倍浓缩酶标单克隆抗体  透明澄清液体，略带黄色，装量为0.3ml/管，1管。

（7）25倍浓缩洗涤液  无色透明液体，低温下可能出现盐结晶，装量为50ml/瓶，1瓶。

（8）TMB底物溶液  棕色瓶装，无色透明液体，装量为25ml/瓶，1瓶。

（9）终止液  无色透明澄清液体，装量为25ml/瓶，1瓶。

（10）封板膜  完整无破损，4张。

# 【作用与用途】  用于检测牛、羊和猪血清中的口蹄疫病毒非结构蛋白3ABC抗体。

# 【用法与判定】

1  用法  撕开试剂盒外包塑封膜，所有的试剂在使用前应先恢复至15℃～25℃，通过涡旋振荡器轻振血清样品混匀。按如下流程操作：

1.1  取出密封的捕获3ABC抗原反应板，沿包装袋切口处撕开，记录每份待测样本与对照血清在酶标板上的加样位置。

1.2  洗涤液准备  用超纯水1︰25稀释25倍浓缩洗涤液至工作浓度（1×洗涤液洗板）。

1.3  加血清  每孔加入80μl血清稀释液，然后依次加入20μl待测血清和阳性、弱阳性与阴性对照血清。待测样本加1孔，阴性、弱阳性与阳性对照血清平行加2孔，振荡混匀，封口膜封口，在15℃～25℃条加下振荡孵育，以水平回转的方式振荡，幅度3.0mm，转速200r/min。检测牛、羊血清时，加血清后置15℃～25℃孵育1小时；检测猪血清时，加血清后置15℃～25℃孵育16～20小时。小心取掉封口膜，每孔加约300μl洗涤液洗板5次，最后一次拍干。

1.4  加酶标单克隆抗体  用血清稀释液1︰100比例稀释100倍浓缩酶标单抗，每孔加入100μl，封口膜封口，置15℃～25℃孵育1小时。小心取掉封口膜，每孔加约300μl洗涤液洗板5次，最后一次拍干。

1.5  加底物  每孔加入100μl TMB底物溶液，封口膜封口，置15℃～25℃避光孵育10～15分钟。

1.6  终止反应测吸光值  每孔加入100μl终止液，置酶标仪测波长450nm吸光值（OD450nm）。

1.7  结果计算  计算阴性、弱阳性与阳性对照血清平均OD450nm值。根据以下公式计算测试样本（弱阳性、阳性对照血清与待测血清）阻断率(PI)，PI=(1–测试样本OD450nm值/阴性对照平均OD450nm值)×100%。

1.8  结果有效性判定  试验成立条件：阴性对照平均OD450nm值应大于1.0；弱阳性对照血清阻断率应大于50%，阳性对照血清阻断率应大于70%。

2  结果判定

2.1  当PI值不低于50%时，判为口蹄疫病毒非结构蛋白3ABC抗体阳性。

2.2  当PI值小于50%时，判为口蹄疫病毒非结构蛋白3ABC抗体阴性。

【注意事项】  （1）本品仅用于检测牛、羊和猪血清中的口蹄疫病毒非结构蛋白3ABC抗体，不区分病毒血清型，适用于区分口蹄疫感染动物和疫苗免疫动物。

（2）本品仅用于体外诊断使用，应2℃～8℃冷藏运输。

（3）严格遵守有关生物安全规定，所有口蹄疫病毒感染动物血清，应在生物安全条件下，56 ℃灭活处理30～40分钟。

（4）所有的试剂在使用前应先恢复至15℃～25℃，用涡旋振荡器振荡混匀。

（5）25倍浓缩洗涤液在低温条件下会产生结晶，使用前要温育使其溶解。

（6）注意防止试剂盒成分的污染，不同批次试剂盒成分不要混用，不要使用超过有效期的试剂，未用完的反应板条应加干燥剂密封，连同未使用完试剂放回2℃～8℃保存。

（7）TMB底物溶液对强光和氧化剂敏感，应避光保存，防止氧化剂污染，对皮肤有刺激性。

（8）终止液含0.3mol/L 硫酸，有刺激性，防止接触皮肤、眼睛与粘膜等。

（9）血清稀释液、对照血清与酶标抗体中含有微量防腐剂，应防止与皮肤接触。

（10）试验废料、废水等应做无害化处理，以免污染环境。

（11）严格按照说明书操作，特别注意控制反应时间。建议每批试剂盒先做预试验，确定底物的最佳作用时间。底物作用15分钟，加终止液后，如果阴性对照OD450nm值低于1.0，应注意试剂温度，可适当延长反应时间至30分钟。如果作用15分钟后阴性对照OD450nm值大于2.0，应适当缩短显色时间。

（12）严格遵守这些条款可以获得理想的结果，特别是液体用量、作用时间和温度必须准确。

【规格】  180头份／盒

# 【贮藏与有效期】  2℃～8℃保存，有效期为12个月。

# 【生产企业】

仅供兽医诊断使用

（二）口蹄疫病毒非结构蛋白3ABC阻断ELISA抗体检测试剂盒内包装标签

兽用

捕获3ABC抗原反应板

| 96孔/板 |  |  | 批准文号： |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 批 号： |
|  |  | 有效期至： |

【用法与判定】  详见说明书。

【贮藏与有效期】  2℃～8℃保存，有效期为12个月。

【生产企业】

仅供兽医诊断使用

兽用

血清稀释液

| 50ml/瓶 |  |  | 批准文号： |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 批 号： |
|  |  | 有效期至： |

【用法与判定】  详见说明书。

【贮藏与有效期】  2℃～8℃保存，有效期为12个月。

【生产企业】

仅供兽医诊断使用

兽用

25倍浓缩洗涤液

| 50ml/瓶 |  |  | 批准文号： |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 批 号： |
|  |  | 有效期至： |

【用法与判定】  详见说明书。

【贮藏与有效期】  2℃～8℃保存，有效期为12个月。

【生产企业】

仅供兽医诊断使用

兽用

TMB底物溶液

| 25ml/瓶 |  |  | 批准文号： |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 批 号： |
|  |  | 有效期至： |

【用法与判定】  详见说明书。

【贮藏与有效期】  2℃～8℃保存，有效期为12个月。

【生产企业】

仅供兽医诊断使用

兽用

终止液

| 25ml/瓶 |  |  | 批准文号： |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 批 号： |
|  |  | 有效期至： |

【用法与判定】  详见说明书。

【贮藏与有效期】  2℃～8℃保存，有效期为12个月。

【生产企业】

仅供兽医诊断使用

兽用

阳性对照血清

| 0.2ml/管 |  |  | 批准文号： |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 批 号： |
|  |  | 有效期至： |

【用法与判定】  详见说明书。

【贮藏与有效期】  2℃～8℃保存，有效期为12个月。

【生产企业】

仅供兽医诊断使用

兽用

弱阳性对照血清

| 0.2ml/管 |  |  | 批准文号： |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 批 号： |
|  |  | 有效期至： |

【用法与判定】  详见说明书。

【贮藏与有效期】  2℃～8℃保存，有效期为12个月。

【生产企业】

仅供兽医诊断使用

兽用

阴性对照血清

| 0.2ml/管 |  |  | 批准文号： |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 批 号： |
|  |  | 有效期至： |

【用法与判定】  详见说明书。

【贮藏与有效期】  2℃～8℃保存，有效期为12个月。

【生产企业】

仅供兽医诊断使用

兽用

100倍浓缩酶标单克隆抗体

| 0.3ml/管 |  |  | 批准文号： |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 批 号： |
|  |  | 有效期至： |

【用法与判定】  详见说明书。

【贮藏与有效期】  2℃～8℃保存，有效期为12个月。

【生产企业】

仅供兽医诊断使用

二、犬细小病毒胶体金检测试纸条说明书和内包装标签

（一）犬细小病毒胶体金检测试纸条说明书

兽用

【兽药名称】

通用名称  犬细小病毒胶体金检测试纸条

商品名称  无

英文名称  Canine Parvovirus Colloidal Gold Test Strip

汉语拼音  Quanxixiaobingdu Jiaotijin Jiance Shizhitiao

【主要成分与含量】  铝箔袋每盒10袋，每袋1条，铝箔袋内附1条试纸条，1个干燥剂，1个塑料滴管；样本处理液每盒10管，每管1ml；棉拭子每盒10支；说明书每盒1份。

【性状】  应密闭封好、无破损、无渗漏。试纸卡，塑料滴管，棉拭子，样本处理液等组分齐全。

【作用与用途】  用于犬细小病毒抗原的检测。

【用法与判定】

1  样本采集  将棉拭子在样本处理液中浸湿，插入待测犬肛门2～3cm处，在肛门口内轻轻旋转涂擦，取出棉拭子插入盛有样本处理液的管内。

2  样本处理  旋转棉拭子约10秒，使棉拭子与样本处理液混合完全，取上清待检。不溶物、固型物较多的棉拭子与样本处理液混合后须静置2～3分钟或1500rpm离心1分钟，取上清待检。

3  操作步骤  用塑料吸管取适量的待检样品，缓慢滴加2～3滴到试纸条的样品孔中，待样品流过视窗5分钟后开始观察结果，15分钟后终止观察，判定结果。

4  结果判定

（1）在试纸条“C”（质控线）和“T”（检测线）处出现沉淀线，判定为阳性；

（2）只在试纸条“C”（质控线）处出现沉淀线，判定为阴性；

（3）在试纸条“C”（质控线）处未出现沉淀线，判定为该试验无效。

【注意事项】

1  本试纸条用于犬细小病毒抗原的初步筛查，请严格按照使用说明书操作。

2  本试纸条为一次性使用，试纸条用过后放入包装袋中，集中消毒后再处理，以防污染环境。

3  试纸条取出后应立即使用。试纸条在空气中暴露时间过长后会受潮失效。

4  如果试纸条的铝箔袋有破损，请勿使用。

5  在检测之前所有的检测用组分必须处于室温（15℃～25℃）状态。

6  取不同样品用的棉签、吸管和样本处理液不可混用。

【规格】  10份/盒

【贮藏与有效期】  室温（15℃～25℃）避光保存，12个月。

【批准文号】

【生产企业】

仅在兽医指导下使用

（二）犬细小病毒胶体金检测试纸条内包装标签

兽用

犬细小病毒胶体金检测试纸条

| 1条/袋 |  |  | 批准文号： |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 批 号： |
|  |  | 有效期至： |

【作用与用途】  用于犬细小病毒抗原的检测。

【用法与判定】  详见说明书。

【贮藏与有效期】  室温（15℃～25℃）避光保存，12个月。

【生产企业】

仅在兽医指导下使用

兽用

样本处理液

| 1.0ml/管 |  |  | 批准文号： |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 批 号： |
|  |  | 有效期至： |

【用法与用量】  详见说明书。

【贮藏与有效期】  室温（15℃～25℃）避光保存，12个月。

【生产企业】

仅在兽医指导下使用

三、猪圆环病毒2型、猪肺炎支原体二联灭活疫苗（重组杆状病毒DBN01株+DJ–166株）说明书和内包装标签

（一）猪圆环病毒2型、猪肺炎支原体二联灭活疫苗（重组杆状病毒DBN01株+DJ–166株）说明书

兽用

【兽药名称】

通用名  猪圆环病毒2型、猪肺炎支原体二联灭活疫苗（重组杆状病毒DBN01株+DJ–166株）

商品名  无

英文名  Porcine Circovirus Type 2 and Swine Mycoplasma Hyopneumoniae Vaccine，Inactivated (Recombinant Baculovirus Strain DBN01 + Strain DJ–166)

汉语拼音  Zhu Yuanhuanbingdu Erxing Zhu Feiyanzhiyuanti Erlian Miehuoyimiao（Chongzugan

zhuangbingdu DBN01 Zhu+DJ–166 Zhu）

【主要成分与含量】  本品每头份疫苗中含灭活的猪圆环病毒2型Cap蛋白50～100µg，灭活的猪肺炎支原体蛋白150～300µg。

【性状】  淡黄色或浅白色液体，久置后下层有沉淀，振摇后呈均匀混悬液。

【作用与用途】  用于预防猪圆环病毒2型感染引起的疾病和猪支原体肺炎（猪喘气病）。免疫期为5个月。

【用法与用量】  颈部肌肉注射。3周龄以上健康猪，每头接种2.0ml。

【不良反应】  一般无可见不良反应。个别猪接种疫苗后，体温可能会出现一过性升高或注射局部轻微肿胀，1～2日后恢复正常。

【注意事项】 （1）仅用于接种健康猪。

（2）疫苗应避光保存，严禁冻结或长时间暴露在高温下。

（3）疫苗使用前应恢复至室温，并充分摇匀。

（4）疫苗瓶开启后，限当日用完。

（5）剩余疫苗和用过的疫苗瓶应消毒无害化处理。

【规格】  （1）20ml/瓶  （2）100ml/瓶  （3）250ml/瓶  （4）500ml/瓶

【包装】  10瓶/盒

【贮藏与有效期】  2℃～8℃保存，有效期为18个月。

【生产企业】

仅在兽医指导下使用

- 猪圆环病毒2型、猪肺炎支原体二联灭活疫苗（重组杆状病毒DBN01株+DJ–166株）内包装标签

兽用

猪圆环病毒2型、猪肺炎支原体二联灭活疫苗（重组杆状病毒DBN01株+DJ–166株）

| 20（100、250、500）ml/瓶 |  |  | 批准文号： |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 批 号： |
|  |  | 有效期至： |

【作用与用途】  用于预防猪圆环病毒2型感染引起的疾病和猪支原体肺炎（猪喘气病）。免疫期为5个月。

【用法与用量】  颈部肌肉注射。3周龄以上健康猪，每头接种2.0ml。

【贮藏与有效期】  2℃～8℃保存，有效期为18个月。

【生产企业】

仅在兽医指导下使用

四、仔猪水肿病三价蜂胶灭活疫苗（O138型SD04株+O139型HN03株+O141型JS01株）说明书和内包装标签

（一）仔猪水肿病三价蜂胶灭活疫苗（O138型SD04株+O139型HN03株+O141型JS01株）说明书

兽用

【兽药名称】

通用名  仔猪水肿病三价蜂胶灭活疫苗（O138型SD04株+O139型HN03株+O141型JS01株）

商品名  无

英文名  Piglet Edema Disease Propolis–adjuvant Vaccine , Inactivated（Serotype O138 strain SD

04 +Serotype O139 strain HN03+Serotype O141 strain JS01）

汉语拼音  ZizhuShuizhongbing sanjia Fengjiaomiehuoyimiao （O138 xing SD04 Zhu+O139 xing

HN03 Zhu+O141 xing JS01 Zhu）

【主要成分与含量】  疫苗中含有灭活的大肠杆菌SD04株、HN03株、JS01株，每毫升疫苗中含灭活前的每种菌种菌数均为2.0×109CFU。

【性状】  本品为混悬液，久置底部有沉淀，振摇后呈均匀混悬液。

【作用与用途】  用于预防由血清O138、O139、O141型大肠杆菌感染引起的仔猪水肿病。免疫期为2个月。

【用法与用量】  使用前疫苗平衡至室温并充分摇匀，颈部肌肉注射。仔猪14～21日龄时免疫2.0ml。

【不良反应】  一般无不良反应。

【注意事项】  （1）仅用于接种健康仔猪。

- 本疫苗贮藏及运输过程中切勿冻结或曝晒，使用前使疫苗平衡至室温并充分摇匀，  启封后限8小时内使用完。

- 使用前应仔细检查包装，发现破损、残缺、文字模糊、过期失效等禁止使用。

- 针头、注射器应严格灭菌，每头猪应更换1次针头，注射部位消毒后进行深部肌肉注射。

- 剩余疫苗、疫苗瓶、注射器具等应进行无害化处理。

【规格】  （1）10ml/瓶  （2）20 ml/瓶  （3）100ml/瓶  （4）250ml/瓶

【包装】  （1）10ml/瓶×500瓶/箱 （2）20 ml/瓶×500瓶/箱 （3）100ml/瓶×100瓶/箱

（4）250ml/瓶×40瓶/箱

【贮藏与有效期】  在2℃～8℃保存，有效期为12个月。

【生产企业】  山东华宏生物工程有限公司

仅在兽医指导下使用

（二）仔猪水肿病三价蜂胶灭活疫苗（O138型SD04株+O139型HN03株+O141型JS01株）内包装标签

兽用

仔猪水肿病三价蜂胶灭活疫苗（O138型SD04株+O139型HN03株+O141型JS01株）

| 10（20、100、250）ml/瓶 |  | 批准文号： |
| --- | --- | --- |
|  |  | 生产批号： |
|  |  | 有效期至： |

【作用与用途】  用于预防由血清O138、O139、O141型大肠杆菌感染引起的仔猪水肿病。免疫期为2个月。

【用法与用量】  使用前使疫苗平衡至室温并充分摇匀，颈部肌肉注射。仔猪14～21日龄时免疫2.0ml/头。

【贮藏与有效期】  2℃～8℃保存，有效期为12个月。

【生产企业】  山东华宏生物工程有限公司

仅在兽医指导下使用

五、高致病性猪繁殖与呼吸综合征耐热保护剂活疫苗（JXA1–R株，悬浮培养）说明书和内包装标签

（一）高致病性猪繁殖与呼吸综合征耐热保护剂活疫苗（JXA1–R株，悬浮培养）说明书

兽用

【兽药名称】

通用名  高致病性猪繁殖与呼吸综合征耐热保护剂活疫苗（JXA1–R株，悬浮培养）

商品名

英文名  Highly Pathogenic Porcine Reproductive and Respiratory Syndrome Thermo–stable Va-

ccine, Live （JXA1–R Strain, Suspension culture）

汉语拼音  Gaozhibingxing Zhufanzhiyuhuxizonghezheng Nairebaohuji Huoyimiao（JXA1–R

Zhu，Xuanfupeiyang）

【主要成分与含量】  疫苗中含有高致病性猪繁殖与呼吸综合征病毒弱毒株JXA1–R株，每头份病毒含量不低于105.0TCID50。

【性状】  淡粉色海绵状疏松团块，易与瓶壁脱离，加稀释液后迅速溶解。

【作用与用途】  用于预防高致病性猪繁殖与呼吸综合征。免疫期为4个月。

【用法与用量】  颈部肌肉注射。按瓶签注明头份，用灭菌生理盐水稀释。仔猪断奶前后接种，母猪配种前接种，每头1头份。

【不良反应】  接种后，个别猪可能出现过敏反应，可使用抗组胺药（肾上腺素等）治疗。

【注意事项】  （1）初次应用本品的猪场，应先做小群试验。

- 本品仅用于接种健康猪。

（3）本品不应用于紧急免疫接种。

（4）阴性猪群、种公猪和妊娠母猪禁用。

（5）疫苗在运输、保存、使用过程中应防止高温、消毒剂和阳光照射。

（6）接种用器具应无菌，注射部位应严格消毒。

（7）疫苗稀释后应避免高温，限1小时内用完。

（8）剩余的疫苗及用具，应经消毒处理后废弃。

（9）屠宰前30日禁用。

【规格】  （1）10头份/瓶  （2）20头份/瓶  （3）50头份/瓶

【包装】  （1）10瓶/盒  （2）20瓶/盒

【贮藏与有效期】  2℃～8℃保存，有效期为24个月。

【批准文号】

【生产企业】

仅在兽医指导下使用

（二）高致病性猪繁殖与呼吸综合征耐热保护剂活疫苗（JXA1–R株，悬浮培养）内包装标签

兽用

高致病性猪繁殖与呼吸综合征耐热保护剂活疫苗（JXA1–R株，悬浮培养）

| 10（20、50）头份/瓶 |  |  | 批准文号： |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 批 号： |
|  |  | 有效期至： |

【作用与用途】  详见说明书。

【用法与用量】  颈部肌肉注射。按瓶签注明头份，用灭菌生理盐水稀释，仔猪断奶前后接种，母猪配种前接种，每头1头份。

【贮藏与有效期】  2℃～8℃保存，有效期为24个月。

【生产企业】

仅在兽医指导下使用

六、鸡新城疫、传染性支气管炎、减蛋综合征、传染性脑脊髓炎四联灭活疫苗说明书和内包装标签

（一）鸡新城疫、传染性支气管炎、减蛋综合征、传染性脑脊髓炎四联灭活疫苗说明书

兽用

【兽药名称】

通用名称：鸡新城疫、传染性支气管炎、减蛋综合征、传染性脑脊髓炎四联灭活疫苗

商品名称：

英文名称：Newcastle Disease, Infectious Bronchitis, Egg Drop Syndrome and Avian Encephalom-

yelitis Vaccine, Inactivated

汉语拼音：Ji Xinchengyi，Chuanranxingzhiqiguanyan，Jiandanzonghezheng ChuanranXingnaoji

suiyan Silian Miehuoyimiao

【主要成分与含量】  每羽份（0.5ml）疫苗中含灭活的鸡新城疫病毒La Sota株≥108.8EID50、传染性支气管炎病毒M41株≥106.8EID50、减蛋综合征病毒HSH23株≥1000 HA单位、传染性脑脊髓炎病毒Van Roekel株≥106.0EID50。

【性状】 白色均匀乳剂。

【作用与用途】  用于预防鸡新城疫、传染性支气管炎、减蛋综合征和传染性脑脊髓炎。免疫接种后14～21日产生免疫力。免疫持续期：鸡新城疫为10个月，减蛋综合征为12个月，传染性支气管炎和传染性脑脊髓炎为7个月。

【用法与用量】  用于开产前（16～20周龄）的种鸡，颈部皮下或肌肉注射，每只0.5ml。

【不良反应】  一般无可见不良反应。

【注意事项】（1）只能对健康鸡群进行免疫接种。

（2）用鸡新城疫活疫苗进行基础免疫后，再接种本疫苗，可提高对鸡新城疫的免疫预防效果。

（3）疫苗使用前应充分摇匀，并使疫苗升到室温。

（4）疫苗开启后应于24小时内用完。

【规格】（1）100ml/瓶 （2）250ml/瓶（3）500ml/瓶

【贮藏与有效期】  2℃～8℃保存，有效期为18个月。

【包装】

【批准文号】

【生产企业】

（二）鸡新城疫、传染性支气管炎、减蛋综合征、传染性脑脊髓炎四联灭活疫苗内包装标签

兽用

鸡新城疫、传染性支气管炎、减蛋综合征、传染性脑脊髓炎四联灭活疫苗

| 100（250、500）m1/瓶 |  |  | 批准文号： |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 批 号： |
|  |  | 有效期至： |

【作用与用途】 用于预防鸡新城疫、传染性支气管炎、减蛋综合征和传染性脑脊髓炎。免疫接种后14～21日产生免疫力。免疫持续期：鸡新城疫为10个月，减蛋综合征为12个月，传染性支气管炎和传染性脑脊髓炎为7个月。

【用法与用量】 用于开产前（16～20周龄）的种鸡，颈部皮下或肌肉注射，每只0.5ml。

【贮藏与有效期】 2℃～8℃保存，有效期为18个月。

【生产企业】

仅在兽医指导下使用