附件3（略）

附件4（略）

附件5

禽白血病病毒p27抗原夹心ELISA检测试剂盒等5种兽药产品说明书和内包装标签

一、禽白血病病毒p27抗原夹心ELISA检测试剂盒说明书和内包装标签

（一）禽白血病病毒p27抗原夹心ELISA检测试剂盒说明书

兽用

【兽药名称】

通用名  禽白血病病毒p27抗原夹心ELISA检测试剂盒

商品名  无

英文名  Avian Leukosis Virus p27 Antigen Sandwich ELISA Test Kit

汉语拼音  Qinbaixuebing Bingdu p27 Kangyuan Jiaxin ELISA Jiance Shijihe

【主要成分与含量】

| 名称 | 数量（2板） | 数量（5板） |
| --- | --- | --- |
| 抗体包被板 | 2块（8×12孔） | 5块（8×12孔） |
| 10倍浓缩洗涤液 | 1瓶（125ml） | 2瓶（200ml） |
| 阳性对照 | 1支（0.9ml） | 1支（1.8ml） |
| 阴性对照 | 1支（0.9ml） | 1支（1.8ml） |
| 酶结合物 | 1瓶（24ml） | 1瓶（55ml） |
| 底物液A | 1瓶（12ml） | 1瓶（30ml） |
| 底物液B | 1瓶（12ml） | 1瓶（30ml） |
| 终止液 | 1瓶（24ml） | 1瓶（55ml） |
| 一次性封板膜 | 4张 | 10张 |
| 自封袋(干燥剂) | 1个 | 1个 |
| 说明书 | 1份 | 1份 |

【作用与用途】  用于检测蛋清、泄殖腔棉拭子（胎粪）和细胞分离病毒上清中的禽白血病病毒p27抗原。

【用法与判定】

1  用法

1.1  洗涤液的配制  使用前，将浓缩的洗涤液恢复至室温（20℃~25℃），并摇动使结晶溶解，然后用超纯水作10倍稀释（例如：每板用40ml浓缩液加上360ml水），即1×洗涤液。

1.2  样品准备

蛋清样品：收集蛋清，冻融两次后用1×洗涤液1∶1稀释，吸取100μl进行检测。

泄殖腔棉拭子（胎粪）：将泄殖腔棉拭子（胎粪）加到1ml 1×洗涤液中，反复冻融两次。检测前，将样品恢复至室温，沉淀杂质，吸取100μl上清检测。

细胞分离病毒上清：将抗凝血用DF–1（鸡胚成纤维细胞系）或CEF（鸡胚成纤维细胞）培养后，将培养物冻融两次，轻轻拍匀，吸取100μl上清检测。

1.3  操作步骤

1.3.1  使用前所有试剂应恢复至室温（25℃左右），试剂应轻轻旋转或振荡混匀。

1.3.2  取出反应板，在记录表上记录阳性对照、阴性对照和样品的位置。

1.3.3  分别在相应孔中加入阳性对照（2孔）、阴性对照（2孔）、处理好的待检样品各100μl。充分混匀后，贴上封板膜，置37℃孵育60分钟。

1.3.4  小心揭掉封板膜，弃去各孔中液体、拍净。每孔加满洗涤液，静置约30秒，重复洗涤5次，最后在吸水纸上拍净。

注：蛋清样品在洗涤时，第一次加入洗液后浸润5分钟，后4次洗涤时不再浸润5分钟。

1.3.5  每孔加入酶结合物溶液100μl，贴上封板膜，置37℃孵育60分钟。

1.3.6  重复洗涤6次。

1.3.7  每孔加入底物液A 50μl和底物液B 50μl，轻轻振荡混匀，置37℃避光显色15分钟。

1.3.8  每孔加入终止液100μl，轻轻振荡混匀，酶标仪650nm波长处测定各孔OD650nm值。

2  结果判定

2.1  成立条件  两孔阴性对照OD650nm平均值应＜0.10；两孔阳性对照OD650nm平均值应≥0.45。

2.2  判定  当OD650nm值≥0.15，判为禽白血病抗原阳性。OD650nm值＜0.15，判为禽白血病抗原阴性。

【注意事项】  （1）试剂盒从冷藏环境中取出后，应置室温下平衡至少30分钟后无结晶再使用。

（2）吸取每个样品后都要更换吸头。

（3）加液时均应使用移液器并经常校对其准确性，以减少试验误差。

（4）待检样品数量较多时，应使用八或十二通道微量移液器，从稀释板转移到反应板中，缩短加样时间。

（5）洗涤时各孔均需加满洗涤液，防止因洗涤不充分造成非特异性显色。

（6）封板膜只限一次使用。

（7）结果判定必须以酶标仪读数为准，且终止反应后应立即读数，读值前应当用吸水纸将酶标板底部擦干，读值在10分钟内完成。

（8）所有样品、洗涤液和各种废弃物均应做无害化处理。

（9）不同批次试剂盒试剂不能混用。

（10）底物液B中含有TMB成分，对强光和氧化剂敏感，应尽量避光。

（11）终止液为1%SDS溶液，使用前应恢复至室温，防止出现结晶。

（12）请严格按照实验操作步骤操作。

【规格】  （1）2板/盒  （2）5板/盒

【贮藏与有效期】  2℃~8℃保存，有效期为12个月。

【批准文号】

【生产企业】

仅供兽医诊断使用

（二）禽白血病病毒p27抗原夹心ELISA检测试剂盒内包装标签

兽用

禽白血病病毒p27抗原夹心ELISA检测试剂盒

96孔×2（5）板/盒                               批准文号：

批    号：

有效期至：

【用法与判定】  详见说明书。

【贮藏与有效期】  2℃~8℃保存，有效期为12个月。

【生产企业】

仅供兽医诊断使用

兽用

抗体包被板

8×12孔/板                                      批准文号：

批    号：

有效期至：

【用法与判定】  详见说明书。

【贮藏与有效期】  2℃~8℃保存，有效期为12个月。

【生产企业】

仅供兽医诊断使用

兽用

10倍浓缩洗涤液

125（200）ml/瓶                                 批准文号：

批    号：

有效期至：

【用法与判定】  详见说明书。

【贮藏与有效期】  2℃~8℃保存，有效期为12个月。

【生产企业】

仅供兽医诊断使用

兽用

阳性对照

0.9（1.8）ml/支                                  批准文号：

批    号：

有效期至：

【用法与判定】  详见说明书。

【贮藏与有效期】  2℃~8℃保存，有效期为12个月。

【生产企业】

仅供兽医诊断使用

兽用

阴性对照

0.9（1.8）ml/支                                  批准文号：

批    号：

有效期至：

【用法与判定】  详见说明书。

【贮藏与有效期】  2℃~8℃保存，有效期为12个月。

【生产企业】

仅供兽医诊断使用

兽用

酶结合物

24（55）ml/瓶                                   批准文号：

批    号：

有效期至：

【用法与判定】  详见说明书。

【贮藏与有效期】  2℃~8℃保存，有效期为12个月。

【生产企业】

仅供兽医诊断使用

兽用

底物液A

12（30）ml/瓶                                   批准文号：

批    号：

有效期至：

【用法与判定】  详见说明书。

【贮藏与有效期】  2℃~8℃保存，有效期为12个月。

【生产企业】

仅供兽医诊断使用

兽用

底物液B

12（30）ml/瓶                                   批准文号：

批    号：

有效期至：

【用法与判定】  详见说明书。

【贮藏与有效期】  2℃~8℃保存，有效期为12个月。

【生产企业】

仅供兽医诊断使用

兽用

终止液

24（55）ml/瓶                                   批准文号：

批    号：

有效期至：

【用法与判定】  详见说明书。

【贮藏与有效期】  2℃~8℃保存，有效期为12个月。

【生产企业】

仅供兽医诊断使用

二、小反刍兽疫、山羊痘二联灭活疫苗（Clone9株+AV41株）说明书和内包装标签

（一）小反刍兽疫、山羊痘二联灭活疫苗（Clone9株+AV41株）说明书

兽用

【兽药名称】

通用名  小反刍兽疫、山羊痘二联灭活疫苗（Clone9株+AV41株）

商品名  无

英文名  Peste Des Petits Ruminants and Goat Pox Vaccine，Inactivated（Strain Clone9+Strain AV41）

汉语拼音  Xiaofanchushouyi  Shanyangdou Erlian Miehuo Yimiao（Clone9 zhu+AV41 zhu）

【主要成分及含量】  含灭活的小反刍兽疫病毒和灭活的山羊痘病毒，灭活前测定病毒含量均不低于104.0TCID50/头份。

【性状】   为乳白色或淡粉红色的均匀乳状液。

【作用与用途】  用于预防羊的小反刍兽疫、山羊痘。免疫持续期为9个月。

【用法与用量】  颈部肌肉注射1月龄以上羊只，每只羊1m1。

【不良反应】    接种后除个别羊可能出现过敏反应外，一般无可见不良反应。

【注意事项】   （1）严禁冻结。使用时应将疫苗恢复至室温并充分摇匀。

（2）接种时，应使用灭菌注射器，并注意对注射部位消毒。

（3）在运输过程中应冷藏，避免阳光照射。

（4）用过的疫苗瓶、器具和未用完的疫苗进行消毒处理。

【规格】  （1）20m1/瓶  （2）50m1/瓶  （3）100 m1/瓶  （4）250 m1/瓶。

【贮藏与有效期】  2℃~8℃保存，有效期为12个月。

【批准文号】

【生产企业】

仅在兽医指导下使用

（二）小反刍兽疫、山羊痘二联灭活疫苗（Clone9株+AV41株）内包装标签

兽用

小反刍兽疫、山羊痘二联灭活疫苗（Clone9株+AV41株）

20（50/100/250）ml/瓶                             生产文号：

批    号：

有效期至：

【用法与用量】    颈部肌肉注射1月龄以上羊只，每只羊1m1。

【贮藏与有效期】  2℃~8℃保存，有效期为12个月。

【生产企业】

仅在兽医指导下使用

三、连花柴芩可溶性粉说明书和标签

（一）连花柴芩可溶性粉说明书

兽用

【兽药名称】

通用名称：连花柴芩可溶性粉

商品名称：

汉语拼音：Lianhua Chaiqin Kerongxingfen

【主要成分】 连翘、山银花、柴胡、黄芩、紫苏叶、甘草。

【性状】 本品为浅黄棕色至黄棕色粉末；气微，味苦、微甜。

【功能与主治】 清热解毒，宣肺止咳。主治风热犯肺，证见发热、咳嗽、口渴喜饮、食欲减退。

【用法与用量】 混饮：每1L水，鸡2g，连用5日。

【不良反应】 暂未发现不良反应。

【注意事项】

【规格】 每100g相当于原生药150g。

【包装】

【贮藏】 密闭，避光，置阴凉干燥处。

【有效期】 24个月。

【批准文号】

【生产企业】

（二）连花柴芩可溶性粉标签

兽用

【兽药名称】

通用名称：连花柴芩可溶性粉

商品名称：

汉语拼音：Lianhua Chaiqin Kerongxingfen

【主要成分】 连翘、山银花、柴胡、黄芩、紫苏叶、甘草。

【性状】 本品为浅黄棕色至黄棕色粉末；气微，味苦、微甜。

【功能与主治】 清热解毒，宣肺止咳。主治风热犯肺，证见发热、咳嗽、口渴喜饮、食欲减退。

【用法与用量】 混饮：每1L水，鸡2g，连用5日。

【规格】 每100g相当于原生药150g。

【批准文号】

【生产日期】

【生产批号】

【贮藏】 密闭，避光，置阴凉干燥处。

【有效期】至

【包装】

【生产企业】

四、三七片说明书和标签

（一）三七片说明书

兽用

【兽药名称】

通用名称：三七片

商品名称：

汉语拼音：Sanqi Pian

【主要成分】 三七。

【性状】 本品为灰黄色至棕黄色的片。

【功能与主治】 散瘀止血，消肿止痛。用于缓解软组织损伤所致的肿胀、疼痛。

【用法与用量】 口服。一次量，每1kg体重，犬120mg，一日1次，连用10日。

【不良反应】 暂未发现不良反应。

【注意事项】

【规格】 每片重0.6g（相当于原生药0.5g）。

【包装】

【贮藏】 密封。

【有效期】 24个月。

【批准文号】

【生产企业】

- 三七片标签

兽用

【兽药名称】

通用名称：三七片

商品名称：

汉语拼音：Sanqi Pian

【主要成分】 三七。

【性状】 本品为灰黄色至棕黄色的片。

【功能与主治】 散瘀止血，消肿止痛。用于缓解软组织损伤所致的肿胀、疼痛。

【用法与用量】 口服。一次量，每1kg体重，犬120mg，一日1次，连用10日。

【规格】 每片重0.6g（相当于原生药0.5g）。

【批准文号】

【生产日期】

【生产批号】

【贮藏】 密封。

【有效期】至

【包装】

【生产企业】

五、肉桂油口服液说明书和标签

（一）肉桂油口服液说明书

兽用

【兽药名称】

通用名称：肉桂油口服液

商品名称：

汉语拼音：Rouguiyou Koufuye

【主要成分】 桂皮醛。

【性状】 本品为浅黄色至黄褐色澄清液体；有肉桂的特异香气，味甜、辛。

【药理作用】 可抑制沙门氏菌Ⅲ型分泌系统活性，显著抑制细菌对宿主细胞的侵袭作用；降低沙门氏菌III型分泌系统主要效应蛋白SipA和SipB的分泌及其主要调控蛋白HilA的表达；降低蛋白编码基因SipA和SipB及III型分泌系统主要调控基因HilA的转录，从而降低细菌对宿主细胞的入侵和致病性。

【适应证】 用于控制和治疗沙门氏菌感染引起的鸡白痢。

【用法用量】 混饮：每1L水, 鸡1ml，连用10日。

【不良反应】 暂未发现不良反应。

【注意事项】 本品不得冷藏或冷冻

【规格】 每1ml含肉桂油约0.12g。

【包装】 100ml/瓶×10瓶/盒×6盒/箱

【贮藏】 避光，密封，常温保存。

【有效期】 18个月。

【批准文号】

【生产企业】

（二）肉桂油口服液标签

兽用

【兽药名称】

通用名称：肉桂油口服液

商品名称：

汉语拼音：Rouguiyou Koufuye

【主要成分】 桂皮醛。

【性状】 本品为浅黄色至黄褐色澄清液体；有肉桂的特异香气，味甜、辛。

【适应证】 用于控制和治疗沙门氏菌感染引起的鸡白痢。

【用法用量】 混饮：每1L水, 鸡1ml，连用10日。

【规格】 每1ml含肉桂油约0.12g。

【包装】 100ml/瓶×10瓶/盒×6盒/箱

【贮藏】 避光，密封，常温保存。

【生产日期】

【生产批号】

【有效期】至

【批准文号】

【生产企业】