附件3

病毒性神经坏死病（VNN）监测计划

一、监测点设置

监测点应包括辖区内的所有鳕形目、鲈形目、鲽形目和鲀形目鱼类的国家级和省级原良种场，从常规测报点中选择石斑鱼、鲈鱼、石首鱼、鲳鲹、牙鲆、大菱鲆、鳎、东方鲀等的重点苗种场。具体监测品种和监测点的选择由承担任务的省（区、市）根据本地情况自行确定。监测点应填写《监测点备案表》（附件11—5）。

二、采样条件

每年3月～11月采样。

三、采样数量和方法

采集孵化后到50g以内的稚仔鱼及幼鱼，每份样品应采集活鱼150尾。采样要按照《水生动物产地检疫采样技术规范》的要求进行，并填写《现场采样记录表》（附件11—6）。

四、样品包装和运输

样品的包装和运输以不泄漏、不交叉污染，保证样品存活为基本原则。包装内的《现场采样记录表》要用聚乙烯袋封装防水。

空运样品，包装应符合《水产品航空运输包装通用要求》（GB/T 26544-2011）要求。陆运或自检样品，应用聚氯乙烯贴布革水产袋，充氧、降温运输。

样品采集前和采集完成后均需及时与检测单位联系，确保样品的顺利交接。

五、检测方法

《鱼类病毒性神经坏死病（VNN）诊断技术规程》（SC/T 7216－2012）中8.3RT－PCR方法。结果判定： RT-PCR获得的PCR扩增产物大小约421～430bp，则将扩增产物进行测序，测序结果与GenBank中已发布的NNV （SJNNV，TPNNV，BFNNV，RGNNV基因型）比对，序列与NNV中任何一种基因型序列相符即为阳性； RT－PCR获得的PCR扩增产物大小非421～430bp，结果判定为阴性。

六、检测结果报告

各检测单位，要在接到样品后4周内完成检测程序，并提交《检测报告》。

检测结果为阳性的，同时提交PCR测序结果电子版，并保存样品。如检测单位不具备测序条件，将阳性样品送参考实验室进行测序。