附件5

锦鲤疱疹病毒病（KHVD）监测计划

一、 监测点设置

监测点应包括辖区内的所有鲤科鱼类的国家级和省级原良种场，以及从常规测报点中选择鲤鱼、锦鲤的重点苗种场、观赏鱼养殖场，近两年内出现过KHVD阳性结果的养殖场。具体监测品种和监测点的选择由承担任务的省（区、市）根据本地情况自行确定。监测点应填写《监测点备案表》（附件11—5）。

二、采样条件

在夏、秋季节水温23℃～28℃期间采样。

三、采样数量和方法

每份样品应采集活鱼150尾。采样要按照《水生动物产地检疫采样技术规范》的要求进行，并填写《现场采样记录表》（附件11—6）。

四、样品包装和运输

样品的包装和运输以不泄漏、不交叉污染、保证样品的存活为基本原则。包装内的《现场采样记录表》要用聚乙烯袋防水。

空运样品，包装应符合《水产品航空运输包装通用要求》（GB/T 26544-2011）要求。陆运或自检样品，应用聚氯乙烯贴布革水产袋，充氧、降温运输。

样品采集前和采集完成后均需及时与检测单位联系，确保样品的顺利交接。

五、检测方法

《鲤疱疹病毒检测方法第1部分：锦鲤疱疹病毒》（SC/T7212.1-2011）。

六、检测结果报告

各检测单位，要在接到样品后2周内完成检测程序，并提交《检测报告》。检测结果为阳性或疑似阳性的，进行PCR扩增产物测序，同时提交PCR测序结果电子版，并保存样品。如检测单位不具备测序条件，将阳性样品送参考实验室进行测序。