香草兰豆荚中香兰素的测定

NY／T 713——2003

1  范围

本标准规定了属于Vanilla fragrans(Salisbury) Ames和syn．Vanilla planifolia Andrews种的

香草兰中香兰素测定方法。

本标准适用于香草兰豆荚、切段和粉末中香兰素的测定。本标准不适用于香草兰豆荚抽提物中香

兰素的测定。

本标准描述了分析香兰素的三个分析方法：

a)  高效液相色谱法；

b)  紫外分光光度法；

c)  气相色谱法。

2  规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有

的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究

是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

GB／T12806  实验室玻璃仪器  单标线容量瓶

3  高效液相色谱法(仲裁方法)

试样进行抽提和稀释，加入内标物，用高效液相色谱法(HPLC)分离，再用紫外检测器测定香兰素

的含量。

3．2  试剂

分析纯试剂、蒸馏水、去离子水或相等纯度的水

3．2．1  乙醇，95％(体积分数)。

3．2．2  甲醇。

3．2．3  磷酸溶液：c(H3PO4)＝0．01 mol／L。

3．2．4  流动相：用25份甲醇(3．2．2)与75份稀磷酸(3．2．3)混合。用膜(3．3．3)过滤、脱气。

3．2．5  香兰素(4—羟基—3—甲氧基苯甲醛)为对照标样，纯度大于99％。

3．2．6  内标物：乙酰水杨酸，纯度大于99％。

3．2．7  香兰素储备液：称取一定量的香兰素(3．2．5)，精确至0．001g。用流动相配制成为浓度为1 g／L

的标准储备液。

3．2．8  工作溶液

用流动相(3．2．4)稀释储备液(3．2．7)，获得工作溶液，使工作溶液的浓度符合3．2．8．1中的要求。

香兰素工作溶液浓度为0．1 g／L可在4℃下暗处保存不超过10天。

3．2．9  内标物溶液

将乙酰水杨酸(3．2．6)溶解于流动相(3．2．4)中，使其浓度为0．6 g／L，称量时精确至0．001 g

注：内标浓度应与样品溶液中香兰素浓度基本一致。

3．3  仪器

3．3．1  气密研磨器。

3. 3. 2 单标容量瓶，容量为100mL和200mL，符合GB／T12806的要求。

3.3.3 过滤膜，孔径为0．45 µm。

3.3.4 高效液相色谱仪：

—紫外检测器；

—进样装置；

—色谱柱：C18 硅胶柱，5／µm～10／µm粒径。

3.3.5 注射器：用于高效液相色谱。

3.3.6 分析天平，精确度为0．001 g。

3．4  试样的制备

将样品(香草兰豆荚、切段或香草兰粉)研磨并使之充分混匀。

3．5  称样

称20 g已制备好的样品，准确至0．001 g。

3．6  抽提

在抽提仪器(3．3．4)中用大约200 mL乙醇(3．2．1)抽提试样(3．5)16 h，即溶剂进行25次～30次

循环。

每一100 g豆荚用1 L溶剂抽提。

将抽提物转移至一个200 mL的容量瓶(3.3.2)中。用少量的乙醇清洗抽提仪器中的烧瓶数次，并

将洗出液加入容量瓶中，乙醇定容并混合均匀，

用流动相稀释该溶液10倍。

3．7  分析步骤

3．7．1  色谱操作条件

流动相(3．2．4)流速大约为1 mL／min,在3. 3．5规定的条件下室温进行分析。

3．7．2  校准

3．7．2．1  对照标准品和内标物分别进样，然后两者混合起来进样。调整操作条件使内标和样品峰的分

辨率大于1。

3．7．2．2  经过膜(3．3．3)过滤后3．6中制备的样品上机测定。

3．了．2．3  用10mL内标物与10mL 3．2．7所得到的标准溶液混合。用膜过滤上机进样测定峰高或峰

面积。

校正因子(ki)由式(1)给出。

…………………………………………(1)

式中：

ki——待测定的组份中组份i的响应系数；

mi——上机溶液中组份i中的质量，单位为毫克(mg)；

ms——上机溶液中内标物的质量，单位为毫克(mg)；

hi——组份i的峰高度，单位为厘米(cm)；

hs——内标物的峰高度，单位为厘米(cm)。

注：式中峰高可由其峰面积代替。

3．7．3  测定

3．7．3．1  用10 mL内标物与10 mL根据3．6制备的样品溶液混合。用膜过滤。

3．7．3．2  在3．7．2．3规定的条件下将3．7．3．1所得到的溶液进样。

待测定的物质的质量用式(2)计算：

…………………………………………(2)

式中，各符号的含义与3．7．2．3中的相同。

注：式中的峰高可由其峰面积代替。

4   紫外分光光度法

4．1  原理

试样中所含的香兰素用乙醇抽提，用紫外分光光度法测定乙醇溶液中的香兰素含量。

4．2  试剂

分析纯试剂、蒸馏水、去离子水或者相同纯度的水。

4．2．1  乙醇，96％(体积分数)。

4．2．2  氢氧化钠溶液，c(NaOH)＝1 mol／L。

4．2. 3  香兰素(4—羟基—3—甲氧基苯甲醛)。

4．3  仪器

4．3．1  气密研磨器。

4．3．2  100 mL、250 mL单标容量瓶，符合GB／T12806的要求。

4．3．3  10 mL、20 mL和25 mL移液管。

4．3．4  干燥器。

4．3．5  索氏抽提仪(3．3．4)。

4．3．6  分光光度计。

4．3．7  样品池，光路长度为1 cm。

4．3．8  称量瓶，容量为25 mL，带有气密的塞子

4．3．9  分析天平，精确度为0．001 g。

4．4  程序

4．4．1  香兰素比吸光度的测定

4．4．1．1  标准溶液的制备

在称量瓶(4．3．8)中称取在干燥器(4．3．4)中干燥好的香兰素(4．2．3)约30 mg，精确至0．001 g。

将其溶于约20mL。的乙醇(4．2．1)中，转移至一个250 mL。的容量瓶中。用乙醇冲洗称量瓶数次，并将

其倒人容量瓶中，用乙醇定容并摇匀(溶液A1)。

用移液管移取25 mL。溶液A1至100 mL的容量瓶(4．3．2)中。用乙醇定容并摇匀(溶液B1)。

用移液管移取10 mL溶液B1至100 mL的容量瓶中。加入60 ml。乙醇和2 mL。氢氧化钠溶液

(4．2．2)，混合均匀。用乙醇定容并摇匀(溶液C1)。

4．4．1．2  参比溶液的制备

将2 mL氢氧化钠溶液(4．2．2)用移液管加入一个100 mL。的容量瓶中，并用乙醇定容并摇匀，制成

参比溶液。

4．4．1．3  测定

用分光光度计(4．3．6)和样品池(4．3．7)测定并记录在250 nm～420 nm波长范围的溶液瓤相对

于参比溶液(4．4．1．2)的光谱图。

4．4．1．4  计算

最大的吸收发生于350 nm  3nm，其吸光度应在0．2～0．8之间。从大约270 nm～380 nm处画

一条基线。

记录最大吸光度（Amax）及相同波长的基线吸光度（Abase）,按式（3）计算香兰素的比吸光度（）

…………………………………………(3)

式中：

m——用于制备溶液的香兰素的质量，单位为毫克(mg)

4．4．2  试样的制备

将样品磨碎并混合均匀。

4．4．3  称样

称取20 g已制备好的样品(4．4．2)，精确至0．001 g。

4．4．4  抽提

在抽提仪器(4．3．5)中用大约200 mL乙醇(4．2．1)，抽提试样16 h，即溶剂进行25次～30次循环。

将其转移至一个250 mL的容量瓶(4．3．2)中。用少量的乙醇冲洗抽提仪器中的烧瓶数次，然后将这些

洗出液倒人容量瓶(4．3．2)中。用乙醇定容并混合均匀(溶液A2)。

4．4．5  参比溶液的制备

用移液管将2 mL氢氧化钠溶液(4. 2．2)加入一个100 mL的容量瓶(4．3．2)用乙醇稀释至刻度，混

合均匀，制成参比溶液。

4．4．6  测定

用移液管将25 mL A2溶液加入一个100 mL容量瓶中，用乙醇定容并混合均匀(溶液B2)。

用移液管将20 mL B2溶液加入一个100 mL容量瓶中，用乙醇定容并混合均匀(溶液C2)。

用移液管将10 mL C2溶液加入一个100 mL容量瓶。加入约60 mL乙醇和2 mL氢氧化钠溶液

(4．2．2)。用乙醇定容并混合均匀(溶液D2)。

用分光光度计(4．3．6)和样品池(4．3．7)测定并记录在波长范围250 nm～420 nm D2溶液相对于

参比溶液(4．4．5)的光谱图。

4．4．7  结果计算

香兰素含量Wv用样品质量百分数表示，按式(4)计算：

…………………………………………(4)

式中：

Amax——最大吸光度；

Abase——相同波长下基线处的吸光度；

香兰素的比吸光度(4．4．1．4)；

m——用于抽提的试样的质量，单位为克(g)。

如果要将结果表示为相对于干物质的含量，将产品的水分含量计算进去即可。

5  气相色谱法

5．1  原理

用无水乙醇抽提试样，加入一种内标物用气相色谱法分离，再用FID检测器测定香兰素的含量。5．2  试剂

分析纯。

5．2．1  无水乙醇。

5．2．2  无水硫酸钠。

5．2．3  内标：丁香酚(98％)。

5．2．4  香兰素标准品：纯度大于99％。

5．2．5  标准溶液的配制：准确称取香兰素标准品，用无水乙醇溶解，配制成1．00mg／mL的香兰素标准

溶液，分别吸取1．00 mL、2．00 mL、5．00 mL、10．00 mL标准溶液于10 mL比色管中，用无水乙醇定容

到10．00 mL，加入2．00 µL丁香酚和少量无水硫酸钠，充分摇匀后，上机测定。

5．3  仪器

5．3．1  气相色谱仪，附FID检测器。

5．3．2  索氏抽提仪(3．3．4)。

5．4  样品制备

将样品充分研磨并充分均匀。

5．5  分析步骤

5．5．1  提取

称取样品约2．5 g(5．4)，精确至0．001 g。用无水乙醇抽提试样16 h，即溶剂进行25次～30次循

环。提取液合并，定容到100 mL，取5．00 mL提取液加入2．00µL。丁香酚内标，摇匀后上机。

5．5．2  测定

5．5．2．1  气相色谱参考条件

5．5．2．1．1  色谱柱：玻璃柱，1．1 m x 3．2mm，内装填有OV-17 Chromsorb W(AW-DMCS)，或用同等

性能的填充柱或毛细管柱。

5．5．2．1．2  温度：柱温180℃，气化室及检测室温度240℃。

5．5．2．2  色谱分析

吸取1µL试样注入气相色谱仪，记录色谱峰的保留时间和峰高。再吸取1 µL。混标溶液进样，记录

色谱峰的保留时间和峰高。根据组分在色谱上的出峰时间与标准组分比较定性；用内标法与标准比较

定量。

5．6  结果计算

5．6．1  校正因子(ki)由式(5)给出。

…………………………………………(5)

式中:

ki---待测定的组份中组份i的响应系数；

mi---溶液中组份i的质量；

ms---溶液中内标物的质量；

hi---色谱图测量到的组份i的峰高；

hs---色谱图测量到的内标物的峰高。

注：式中峰高可由其峰面积代替。

5. 6. 2待测定的物质的质量按式(6)计算：

…………………………………………(6)

式中：各符号的含义与5.6.1中的相同。

注：式中峰高可由其峰面积代替。

5．6．3  香草兰豆荚中香兰素的质量百分数按式(7)计算：

………………………………………(7)

式中：

mi——溶液中香兰素的质量；

m——上机溶液中样品的质量。

附  录  A

(资料性附录)

本标准章条编号与ISO 5562—2章条编号对照

表A.1  本标准章条编号与IS05562-2章条编号对照一览表

| 本标准章条编号 | ISO 5562—2章条编号 |
| --- | --- |
| 1 | 1 |
| 2 | 2 |
| - | 3 |
| - | 4.1 |
| 3 | 4.2 |
| 4 | 4.3 |
|  | 5 |
| 5 | - |

附  录  B

(资料性附录)

本标准与ISO 5562-2技术性差异及其原因

表B．1  本标准与ISO 5562-2技术性差异及其原因

| 本标准的章条编号 | 技术性差异 | 原 因 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 删除了ISO 5562—2中a)；b)改为a)、并删除了测定“香兰酸、4—羟基苯甲醛和4—羟基苯甲酸”；c)改为b)；增加了c)气相色谱法测定香草兰豆荚中的香兰素。 | ISO 5562—2中a)为测定香荚兰豆和香荚兰粉的水分含量，不属于本标准范围。增加的气相色谱法测定香草兰豆荚中的香兰素，已经是成熟和通用的分析方法，所以在本标准中采用。 |
| 2 | ISO 5562—2中“ISO 1042”改为GB／T 12806。 | 为了与国内标准的一致。 |
| 3 | 删除了ISO 5562-2中3“术语和定义”、4测定香荚兰豆和香荚兰粉的水分含量。本章中的内容与ISO 5562—2中的4．2一致。对与测定“香兰酸、4—羟基苯甲醛和4—羟基苯甲酸”的相应章节3．2．5、3．2．7、3．2．8的部分进行了删减。 | 为了与国内标准的一致。 |
| 4 | 本章中的内容与ISO 5562—2中的4．3一致。只是序列号作了相应的变动。ISO 5562—2中"IS01042"改为GB／T 12806。 | 为了与标准序列号一致。为了与国内标准的一致。 |
| 5 | 本章为新增内容。 | 增加气相色谱法测定，使本标准的实施更具有普遍性，标准的可操作性更强。 |